附件1：维修及用户报装配件清单（哈夫节及井盖类）

| 检修及用户报装备品配件清单（哈夫节及井盖类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | dn63-1.6/L=200 | 套 | 2 | 94.3 | 188.64 | PE管用,国标，国产一线知名品牌 |
| 2 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | dn90-1.6/L=200 | 套 | 2 | 122.6 | 245.23 |  |
| 3 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | dn110-1.6/L=200 | 套 | 2 | 147.1 | 294.28 |  |
| 4 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | dn160-1.6/L=200 | 套 | 2 | 203.7 | 407.46 |  |
| 5 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | dn200-1.6/L=200 | 套 | 2 | 283.0 | 565.92 |  |
| 6 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | dn280-1.6/L=500 | 套 | 1 | 405.6 | 405.58 |  |
| 7 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | dn315-1.6/L=500 | 套 | 1 | 792.3 | 792.29 |  |
| 8 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | dn450-1.6/L=500 | 套 | 1 | 1680.0 | 1680.00 |  |
| 9 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | DN400-1.6/L=500 | 套 | 1 | 1320.5 | 1320.48 | 螺旋钢管用,国标，国产一线知名品牌 |
| 10 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | DN500-1.6/L=500 | 套 | 1 | 2018.4 | 2018.45 |  |
| 11 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | DN600-1.6/L=500 | 套 | 1 | 2565.5 | 2565.50 |  |
| 12 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | DN800-1.6/L=500 | 套 | 1 | 6036.5 | 6036.48 |  |
| 13 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | DN100-1.6/L=200 | 套 | 1 | 147.1 | 147.14 | 铸铁管用,国标，国产一线知名品牌 |
| 14 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | DN300-1.6/L=500 | 套 | 1 | 792.3 | 792.29 |  |
| 15 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | DN400-1.6/L=500 | 套 | 1 | 1320.5 | 1320.48 |  |
| 16 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | DN500-1.6/L=500 | 套 | 1 | 2018.4 | 2018.45 |  |
| 17 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | DN600-1.6/L=500 | 套 | 1 | 2565.5 | 2565.50 |  |
| 18 | 哈夫节直接 | 球墨铸铁 | DN800-1.6/L=500 | 套 | 1 | 6036.5 | 6036.48 |  |
| 19 | 方形井盖 | 铸铁 | 1500*1500/C250 | 套 | 2 | 4290 | 8580 | 国标,给水 |
| 20 | 方形井盖 | 铸铁 | 1500*1000/C250 | 套 | 2 | 3289 | 6578 |  |
| 21 | 方形井盖 | 铸铁 | 1500*500/C250 | 套 | 2 | 2080 | 4160 |  |
| 22 | 圆形井盖 | 铸铁 | 700*800/E600 | 套 | 2 | 1445 | 2890 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 合计： |  |  |  | 31 |  | 51608.65 |  |