附件1：维修及用户报装配件清单（PE管及管件类）

| 检修及用户报装备品配件清单（PE管及管件类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 给水管 | PE | dn63-1.0 | 米 | 100 | 9.40 | 940 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 2 | 给水管 | PE | dn90-1.0 | 米 | 90 | 19.10 | 1719 |  |
| 3 | 给水管 | PE | dn110-1.0 | 米 | 90 | 28.30 | 2547 |  |
| 4 | 给水管 | PE | dn160-1.0 | 米 | 90 | 59.60 | 5364 |  |
| 5 | 给水管 | PE | dn200-1.0 | 米 | 90 | 93.00 | 8370 |  |
| 6 | 直接 | PE | dn63-1.6 | 个 | 20 | 2.70 | 54 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 7 | 弯头 | PE | dn63-1.6 | 个 | 20 | 6.00 | 120 |  |
| 8 | 弯头 | PE | dn90-1.0 | 个 | 20 | 19.40 | 388 |  |
| 9 | 弯头 | PE | dn110-1.0 | 个 | 20 | 26.30 | 526 |  |
| 10 | 弯头 | PE | dn160-1.0 | 个 | 20 | 62.90 | 1258 |  |
| 11 | 弯头 | PE | dn200-1.0 | 个 | 10 | 197.20 | 1972 |  |
| 12 | 三通 | PE | dn63-1.6 | 个 | 10 | 7.20 | 72 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 13 | 三通 | PE | dn90*75-1.0 | 个 | 10 | 25.10 | 251 |  |
| 14 | 三通 | PE | dn90-1.0 | 个 | 10 | 25.10 | 251 |  |
| 15 | 三通 | PE | dn110*90-1.0 | 个 | 10 | 39.60 | 396 |  |
| 16 | 三通 | PE | dn110-1.0 | 个 | 10 | 39.60 | 396 |  |
| 17 | 三通 | PE | dn160*110-1.0 | 个 | 10 | 92.70 | 927 |  |
| 18 | 三通 | PE | dn160-1.0 | 个 | 5 | 92.70 | 463.5 |  |
| 19 | 三通 | PE | dn200*160-1.0 | 个 | 10 | 268.30 | 2683 |  |
| 20 | 三通 | PE | dn200-1.0 | 个 | 5 | 268.30 | 1341.5 |  |
| 21 | 大小头 | PE | dn75*63-1.0 | 个 | 10 | 4.70 | 47 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 22 | 大小头 | PE | dn90*63-1.0 | 个 | 20 | 7.00 | 140 |  |
| 23 | 大小头 | PE | dn90*75-1.0 | 个 | 20 | 7.80 | 156 |  |
| 24 | 大小头 | PE | dn110*75-1.0 | 个 | 20 | 14.90 | 298 |  |
| 25 | 大小头 | PE | dn110*90-1.0 | 个 | 20 | 15.20 | 304 |  |
| 26 | 大小头 | PE | dn160*90-1.0 | 个 | 10 | 36.00 | 360 |  |
| 27 | 大小头 | PE | dn160*110-1.0 | 个 | 10 | 37.00 | 370 |  |
| 28 | 大小头 | PE | dn200*110-1.0 | 个 | 10 | 56.60 | 566 |  |
| 29 | 大小头 | PE | dn200*160-1.0 | 个 | 10 | 60.40 | 604 |  |
| 30 | 对接法兰 | PE | dn63 | 套 | 10 | 31 | 310 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 31 | 对接法兰 | PE | dn90 | 套 | 10 | 44.9 | 449 |  |
| 32 | 对接法兰 | PE | dn110 | 套 | 10 | 49 | 490 |  |
| 33 | 对接法兰 | PE | dn160 | 套 | 10 | 86.7 | 867 |  |
| 34 | 对接法兰 | PE | dn200 | 套 | 10 | 168.2 | 1682 |  |
| 35 | 电熔法兰 | PE | dn110 | 套 | 4 | 71 | 284 |  |
| 36 | 电熔法兰 | PE | dn160 | 套 | 4 | 119.9 | 479.6 |  |
| 37 | 电熔法兰 | PE | dn200 | 套 | 4 | 245 | 980 |  |
|  | 合计： |  |  |  | 842 |  | 38425.6 |  |